ANEXA E

LA PROPUNEREA TEHNICĂ

aferentă LOTULUI 5  – Furnizare echipamente uz gospodăresc

Centralizator produse ofertate:

| NR. LOT | DENUMIRE PRODUSE | UM | CANTITATE PRODUS | Cod Fișa tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 5 | APARATE AER CONDITIONAT | buc | 13 | F.T. 5-01 |

FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5 - 01

Denumire produs: APARATE AER CONDITIONAT

Număr bucăți: 13 buc

| SPECIFICAȚII TEHNICE | DETALIILE AFERENTE PRODUSULUI OFERTAT (se vor introduce informații detaliate referitor la: Denumire produs ofertat, producător, locul de fabricație si specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice solicitate) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| FIȘĂ TEHNICĂ – UNITATE INTERNĂ SPLIT CU INVERTER DC Descriere generală: • unitate internă de tip split • tehnologie inverter DC • reglare variabilă a vitezei compresorului • menține temperatura stabilă fără variații mari • consum redus de energie comparativ cu sistemele On/Off Caracteristici: • finisaj cu dublă barieră împotriva prafului și murdăriei • acoperire interioară dublă pentru menținerea curățeniei aparatului • sistem de filtrare Plasma Quad Plus • captează mucegai, alergeni și particule de praf până la 2,5 microni • deflector dublu de aer • schimbător de căldură performant • interfață Wi-Fi încorporată • senzor 3D i-see cu infraroșu pentru măsurarea temperaturii la distanță Caracteristici tehnice: • modul Wi-Fi: DA • tip compresor: inverter • montaj: perete • agent frigorific: R32 • alimentare electrică: 230V / 50Hz • debit aer: minimum 750 m³/h • racord gaz: 9,52 mm • racord lichid: 6,35 mm • putere nominală răcire: minimum 12000 BTU (3,5 kW) • putere nominală încălzire: minimum 12000 BTU (3,5 kW) Dimensiuni unitate internă: • lățime: 800 mm • înălțime: 300 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) FIȘĂ TEHNICĂ – UNITATE EXTERNĂ MITSUBISHI ELECTRIC MUZ-LN35 (12000 BTU) Descriere generală: • unitate externă tip split • tehnologie inverter DC • reglare variabilă a vitezei compresorului • menține temperatura stabilă cu consum redus de energie Caracteristici tehnice: • modul Wi-Fi: DA • montaj: perete exterior • GWP (Global Warming Potential): 675 • alimentare electrică: 230V / 50Hz • debit aer: minimum 1800 m³/h • racord gaz: 9,52 mm • racord lichid: 6,35 mm • putere nominală răcire: minimum 12000 BTU (3,5 kW) • putere nominală încălzire: minimum 12000 BTU (3,5 kW) • clasă eficiență energetică răcire: minimum A+++ Dimensiuni unitate externă: • lățime: 800 mm • înălțime: 550 mm • adâncime: 300 mm Notă: Dimensiunile pot avea o marjă de +/- 5 % Fotografie cu titlul de prezentare (rol orientativ ce nu impune obligații de respectare a designului) Notă: • Instalarea aparatelor de aer condiționat se va realiza de către personal calificat, conform normelor tehnice în vigoare • Furnizorul va asigura montajul, punerea în funcțiune și testarea aparatelor de aer condiționat • Punerea în funcțiune include verificarea etanșeității, umplerea instalației cu agent frigorific: R32 și reglajele necesare pentru funcționare optimă • Furnizorul va livra documentația completă: manual de utilizare, instrucțiuni de exploatare, certificat de garanție și documente tehnice aferente |  |

Specificațiile tehnice din fișele tehnice de mai sus sunt minimale și obligatorii pentru ofertanți. Caracteristicile tehnice enumerate în prezenta fișă tehnică sunt cerințele și performanțele minimale solicitate, iar neîndeplinirea lor pot atrage excluderea ofertantului din procedura.

In Coloana 2 din fișele tehnice ofertanții vor indica specificațiile deținute de produsul ofertat, în corelare cu specificațiile tehnice cerute în Anexele la Caietul de sarcini.

Ofertant: 			…………………………….

Data: 				…………………………….

Semnătura autorizată: 	…………………………….